[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0966-2022
审核员现场审核记录

企业名称:成都声浮科技有限公司
审核员：[image: image2.png]


                                     审核日期：2022年8月20日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	计量职能机构是综合部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能。管理者代表的6项职能、计量职能部门的12项职能。询问技术研发部部长刘建东，本部门职能8项。
企业把原材料进厂检验、研发生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过

程列入测量体系管理。
	技术研发部
	不列入

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	技术研发部已组织识别企业的顾客的测量要求及法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	技术研发部
	不列入

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不

查
	5.3质量目标
	公司质量目标4项，部门有分解的公司制定的质量目标，技术研发部 3项，

并按月统计，按管理评价考核。
	技术研发部
	不列入

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查技术研发部培训计划、培训评价记录，技术研发部1人参加公司2022.3.4组织的质量手册、程序文件宣贯培训的培训，提供了培训计划、签到表、培训评价表等，资料完整。

抽查：岗位技能培训证书，姓名：罗勇 证书编号：GP1120200800460，发证机构：中国国家培训网、北京市成人教育协会培训中心。
	技术研发部
	不列入

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：技术研发部主要执行标准为GB/T778.1-2018/ISO4064-1:2005《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表第一部分规范》、JJG162-2019《冷水水表检定规程》等标准和检定规程文件受控，现行有效。计量单位书写正确。
	技术研发部
	不列入

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	抽查：技术研发部《饮用冷水水表示值误差》关键测量过程记录：2021年8月16日编号SF86-WB-DN20小水表记录，依据：GBT 778.1-2018饮用冷水水表和饮用热水水表  第一部分：计量要求和技术要求。
GBT 778.2-2018饮用冷水水表和饮用热水水表  第二部分：试验方法
GBT 778.3-2018饮用冷水水表和饮用热水水表  第三部分：试验报告格式。信息量满足要求，保存期限为长期。
	技术研发部
	不列入

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送中国测试技术研究院检定。

查编号SF-SB-202101的水表检定装置2021.10.19有效期24个月，检定合格。查出厂编号为39660028的电子天平2021.10.09有效期12个月，检定合格现场标识、台账信息和证书一致。技术研发部环境条件满足要求。

祥见《测量设备溯源抽查表》


	技术研发部
	不列入

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。企业成立不久，暂时没有测量软件。
	技术研发部
	不列入

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：技术研发部5个测量过程，计量要求已识别，测量设备全部检定，验证满足要求。查关键测量过程《饮用冷水水表示值误差》测量计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

祥见附件《计量要求导出及验证记录表》


	技术研发部
	不列入

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，识别测量过程5个，信息量全，企业对《饮用冷水水表示值误差》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，技术研发部企业按控制规范

规定的频次进行监视。

    祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	技术研发部
	不列入

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了技术研发部《饮用冷水水表示值误差》关键测量过程不确定度评定，评

定方法正确。

见附件《测量不确定度评定报

告》。
	技术研发部
	不列入

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。
	技术研发部
	不列入

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。


	技术研发部
	不列入

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	查技术研发部的文件、记录中的法定计量单位使用规范，计量器具均已检定，满足要求。

	技术研发部
	不列入


 2 / 4

