编号：0890-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 成都尚光电子有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 综合部 陪同人员:肖顺 | | | |
| 不符合事实描述：  检查综合部时发现其使用的编号为SG005的接地电阻仪校准日期为2021年08月19日。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准7.3.2条款的条款。  53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707048188c9ab009c9cc5fb268a155a41e不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  048188c9ab009c9cc5fb268a155a41e审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.08.21 | | | |
| 纠正措施:  立即对该设备进行溯源。  53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707048188c9ab009c9cc5fb268a155a41e  企业部门代表签名: 审核员签名: 2022.08.21 | | | |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭  53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707  审核组代表签名: 日期:2022.08.21 | | | |

可另附页