编 号：0131-2018-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 扬州石化有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 8.45 |  |  |  |
| 部位 |  | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） |  | 9 | 46 | 23 |
| 能源计量器具配备率（%） |  | 100 | 100 | 96.7 |
| 配备率是否符合要求 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 |  | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 |
| 审核情况说明：扬州石化有限责任公司是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电力、炼厂干气、液化石油气、催化烧焦和燃料油，查看扬州石化《公司用能结构分析》报表，2021年共消耗8.45万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产运行部能源办公室负责全厂能源管理，企业编制了能源计量网络图。 在2021年12月14日由北京中安质环认证中心有限公司，对扬州石化有限责任公司进行了能源管理体系认证（证书号：15EnMS10002R2M），有效期至2024年12月13日，目前体系运行受控。查看扬州石化《2021能源审计报告》，由扬州龙油能环技术有限公司开展了能源审计工作，并通过了扬州市工信局的审核。 进出用能单位能源计量器具应配9 台（件），实配 9台（件）；进出主要次级用能单位应配276台（件），实配276台（件）；进出主要用能设备（单元）应配121台（件），实配117台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备编号为B451406561的电子汽车衡，2021年12月08日，经扬州市计量测试技术研究所检定合格，准确度等级Ⅲ级。 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产运行部能源管理员每日做分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名) 受审核方代表（签名） 日期:2022年8月18日 日期：2022年8月18日 |  |  |  |  |