编号：0245-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 四川鑫瑞达办公家具有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 宋冬梅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 行政部 | 钢卷尺 | XRD-01 | (0-5)m | ±1mm | 标准钢卷尺 | 机械工业第二中心测试中心站 | 2019.05.08 | √ |
| 行政部 | 游标卡尺 | 6607031884 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 机械工业第二中心测试中心站 | 2019.05.08 | √ |
| 行政部 | 钢直尺 | XRD-02 | (0-1000)mm | ±0.1mm | 金属线纹尺 3等 | 机械工业第二中心测试中心站 | 2019.05.08 | √ |
| 行政部 | 塞尺 | XRD-03 | 0,02-1,0mm | U=0.3μm(k=2) | 塞规专用检定装置 | 机械工业第二中心测试中心站 | 2019.12.10 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至机械工业第二中心测试中心站检定、校准，抽查4台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年12月22 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |