观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **河北迪创家具有限公司** |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□50430****■EMS****■OHSMS****□EnMS****□**FSMS **□**HACCP**□初审□第( )阶段审核****■再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 提供的钢直尺、电子数显卡尺检定报告的有效期为2022年8月23日，提醒企业尽快检定，特种设备附件压力表1块鉴定证书有效期至2022年8月17日已过期，已送检，但未提供检定报告。要求企业尽快获取检定报告。确保监视测量设备有效。 | **下次审核关注** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |