项目编号：0029-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：西安标准精密机械有限公司

审核员：                                         审核日期： 2022.8.22

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年8月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：对去年的不符合项进行全面整改，整改后不符合项已经进行关闭。测量设备按周期进行校准，检定，并进行了溯源，测量设备进行了计量导出和确认，识别了高控过程并进行监控，公司具有满足顾客要求和法律规定要求的能力，体系运行有效，受控。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到7月质量目标完成情况检查表：目标、措施、完成情况，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年7月18日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理吕珂玲主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代杨杰总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备均送至江苏世通仪器检测服务有限公司校准。抽查对江苏世通仪器检测服务有限公司进行的合格供方评价，满足要求。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产部、技术部，出厂编号：58532 外径千分尺、出厂编号：55099673 数显千分尺、出厂编号：FW20170512001光学影像测量仪等测量设备，经江苏世通仪器检测服务有限公司2022.6.16校准，设备上已粘贴确认合格标签。 查提供《测量设备台帐》，企业的测量设备46台件测量设备建立了台账并且测量设备按A、B、C类测量管理，实施了有效控制； 公司主要测量活动为机加尺寸检验，无特殊环境条件要求； 公司计量器具均由通过外部校准/检定进行溯源。测量设备溯源情况详见《测量设备溯源抽查表 》。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查操纵窗口盖轴承端孔径检测过程的测量要求识别正确，配备的三爪内径千分尺，已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。 查生产部，编号：55099673数显千分尺，经2022年6月16日校准，经6月20日确认； 编号：0219 维氏硬度计，经2022年6月16日校准，经6月20日确认记录，确认记录满足要求。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 提供《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业共识别了16个测量过程，企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。抽查其中关键重要测量过程1个，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 抽查：操纵窗口盖轴承端孔径检测过程编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查操纵窗口盖轴承端孔径检测过程不确定度评定正确。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021年顾客满意度经统计为94分，目标值85分，达到顾客满意度目标值。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年7月10日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司各部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月16日完成整改。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司对识别的测量过程实施了定期检查；对主要测量过程实施了统计分析。详见监视控制记录。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：“在生产部审核时发现，现场使用的8种光滑塞规没有建立台账并予以控制，”企业对不符合组织了纠正，对计量器具登记纳入计量器具台账，进行有效管理；对相关人员进行了培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 纠正和预防措施报告能及时予以解决，根据内外部情况，已完成持续改进2个方案。 2022年内审的1个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于7月16日完成整改经过验证，措施有效。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 无强制检定的测量设备。 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2021年耗能26吨标准煤。不是重点耗能单位，企业配备进出公司为电能表0.5级，配备了2台电能表精度等级0.5级满足GB/17167的要求4.3条款。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：合同编号20220815-010，签订时间2022年8月15日与陕西法士特松正电驱系统股份有限公司签订的转子端板、接线盒盖产品的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 行政部 技术部 生产部 供销部 | 否 |