编号：1005-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 上海燕龙基再生资源利用有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子台秤 | 2169022 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码25kg,M1等级 | 上海中田计量校准检测技术服务公司 | 2021.11.22 | √ |
| 生产部 | 电子计价秤 | 3114021 | ACS-3kg | Ⅲ级 | 砝码1kg-10kg,F1等级 | 上海中田计量校准检测技术服务公司 | 2021.11.22 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 5074 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量快四等 | 上海中田计量校准检测技术服务公司 | 2021.11.22 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 1709181251 | 80t/10kg | Ⅲ级 | 砝码5kg,25kg,1000kg，M1等级  | 上海市计量测试技术研究院 | 2021.12.1 | √ |
| 生产部 | 皮带称 | 190404 | 465D+ | 1级 | 砝码，M1等级 标准砝码，F1等级  | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022.7.18 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备有生产部委托有相应资质的机构检定/校准，抽查5份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。 |
| d344418a83213f4cf7eeec6d1eac304审核日期：2022年08月23日上午~ 08月 24日 下午**68da60532ecdf6039d97961d24f48c2**审核员签字： 部门代表签字： |