## 1A
石子、陶瓷、乳白粒径测量过程监视统计记录表
测量过程名称：石子、陶瓷、乳白粒径测量过程
被测参数：粒径 测量范围：50mm， 测量允差：±0.1mm
测量仪器：游标卡尺 测量范围 （0-200）mm， 最大允许误差是±0.03mm
监视方法：统计技术 核查标准：标准样块 |  |  | 核查标准 | 50mm标准件
序号 | 核查 | 观察记录（mm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2022.03.01 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.04 | 50.02 | 50.024 | 0.02
2 | 2022.03.10 | 50 | 50 | 50.02 | 50.02 | 50.04 | 50.016 | 0.04
3 | 2022.03.20 | 50 | 50.02 | 50.04 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 0.04
4 | 2022.03.29 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.016 | 0.02
5 | 2022.04.08 | 50 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.02 | 50.012 | 0.02
6 | 2022.06.05 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.02 | 50.04 | 50.02 | 0.04
7 | 2022.06.20 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.016 | 0.02
8 | 2022.07.27 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.02 | 50.04 | 50.02 | 0.04
9 | 2022.08.13 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.04 | 50.024 | 0.02
10 | 2022.08.25 | 50.02 | 50 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.016 | 0.02
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
| 50.0184 |  |  |  |  | 0.028
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 50.0184 | mm
上控制线 | UCL= |  | 50.0346 | mm
下控制线 | LCL= |  | 50.0022 | mm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.028 | mm
上控制线 | UCL= |  | 0.059192 | mm
下控制线 | LCL= |  | 0 | mm
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异，满足要求。
核查人员：
石子、陶瓷、乳白粒径测量过程控制图
均值控制图
极差控制图
观察值
中心线
观察值
中心线
控制线
控制线