项目编号：1005-2022

审核员现场审核记录

企业名称:上海燕龙基再生资源利用有限公司

审核员：                                            审核日期：2022.8.23上午至8.24下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 本部门计量职能 - 相关人员职责 | 5.1 计量职能 | 企业目前没有专职的计量管理人员，计量管理职能由生产部负责，整个体系运行由生产部负责，生产部对计量工作的职责清楚。 | 生产部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部识别了部门8个测量过程，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。截至审核日期，部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 生产部质量目标1、强制检定计量器具送检率100%，2、关键过程测量设备计量确认100%3、关键测量过程失控不超过24小时。抽查1-6月实绩，完成100% | 生产部 | 不列入 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、1、测量管理体系标准培训2022.2.15，2、公司测量管理体系手册、程序文件宣贯培训，2022.3.1.均已实施和效果评价。 | 生产部 | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件受控,现行有效,计量单位书写正确. | 生产部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：石子、陶瓷、乳白粒径测量过程，测量过程记录祥见《测量过程控制检查表》 | 生产部 | 不列入 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：现场测量设备标识完整、清晰，都在有效期内。 查：《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。抽查了测量设备5台件，检定/校准证书信息海文台账一致。 祥见《测量设备溯源抽查表》 测量环境为常温。没有特殊要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。目前没有测量软件。 | 生产部 | 不列入 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：石子、陶瓷、乳白粒径测量过程，测量过程，过程要求已识别，测量设备已校准，验证满足要求，祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 | 不列入 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对石子、陶瓷、乳白粒径测量过程，测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 | 不列入 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了石子、陶瓷、乳白粒径测量过程为关键测量过程，关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产部 | 不列入 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。审核中未发现有不合格测量设备。 | 生产部 | 不列入 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生产部 | 不列入 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况，现场检查压力容器压力表强检情况，压力表均进行了强制检定，有强检标识，但未纳入测量设备管理（纳入特种设备管理），已和企业沟通整改。 | 生产部 | 不列入 |
| 15 | 公司能源计量 | 能源计量 | 公司2021年11月15日通过了能源管理体系认证，2021年1月-12月废玻璃单位产品综合能耗1555.04吨标煤，公司主要能耗为水、电、柴油，水、电计量设备由当地供能单位提供并负责检定，柴油外购。不是重点耗能企。 | 生产部 | 不列入 |