测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 上海燕龙基再生资源利用有限公司

编    号：    1005-2022

认证报告内容

1. 企业名称： 上海燕龙基再生资源利用有限公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核  其他  ）

3. 注册地址： 青浦区重固镇徐姚村徐园358号

企业活动范围和场所： 青浦区重固镇徐姚村徐园358号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 5(人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2022-08-22 8:00:00至2022-08-22 17:00:00，

二阶段审核组现场审核： 2022年08月23日 上午至2022年08月24日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄金荣 | 男 | 组长 | 13851678922 | 审核员 | 2021-M1MMS-2227641 |
| 季国樑 | 男 | 组员 | 13052453590 | 审核员 | 2022-M1MMS-2274208 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 姚远 | 许香今 | 靳飞 | 姬贵刚 | 羊靖 | 唐亚军 | 侯超 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总裁助理/行政人事中心总经理/管理者代表 | 销售中心副经理 | 生产部副经理 | 采购中心副经理 | 生产部专员 | 行政人事中心专员 | 财务中心专员 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：再生资源（废玻璃）回收、加工和销售。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、生产部（生产车间）、行政人事中心、采购中心、销售中心。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业再生资源（废玻璃）回收、分拣、加工和销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为30000万元，2021年09月15日取得三证合一营业执照。营业期限2006年01月10日至2026年01月09日，法人资格满足要求。

企业已通过北京中大华远认证中心GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证，有效期至2023.1.18。通过上海环科环境认证有限公司GB/T23331-2021/ISO50001：2018能源管理体系要求及使用指南SEC/En2.10.05.013-2021能源管理体系认证。，有效期至2024.11.14。通过了中审（深圳）认证有限公司GB/T29490-2013知识产权管理体系认证。有效期至2023.8.16。企业取得了《中华人民共和国港口经营许可证》许可项目：在港区内从事货物装卸服务。有效期至2023.4.15。企业取得了《排污许可证》，有效期至2022.12.24。

能源管理情况：公司2021年11月15日通过了能源管理体系认证，2021年1月-12月废玻璃单位产品综合能耗1555.04吨标煤，公司主要能耗为水、电、柴油，水、电计量设备由当地供能单位提供并负责检定，柴油外购。不是重点耗能企业。 截止到目前未发生因测量设备和测量过程失控造成计量问题等有关的法律纠纷及投诉。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2022年1月8日发布了企业测量管理体系《测量管理体系管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为生产部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它3个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系管理手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的4项职责，管理者代表7项职责，主要计量职能部门——生产部的27项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《测量管理体系管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为：企业产品执行主要标准：企业产品执行主要标准：GB/T36577-2018《废玻璃分类及代码》、SB/T11108《废玻璃回收分拣技术规范》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了石子、陶瓷、乳白粒径测量过程等8个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对6台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对石子、陶瓷、乳白粒径测量过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1企业于2022年8月11日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司4个部门和生产车间进行了全要素的审核，内审发现1个不符合项。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止1个不符合项已整改完成。

12.4.2、企业于2022年8月17日开展了管理评审，会议由总经理王清华主持，管理者代表汇报了体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

13. 现场现场审核情况：

审核组于2022年8月23日上午到8月24日下午利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业4个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节石子、陶瓷、乳白粒径测量等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，生产部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员9人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了8个测量过程，石子、陶瓷、乳白粒径测量等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有6台件测量设备，强制检定测量设备3件，但设备未纳入测量设备台账管理，（纳入特种设备管理）已和企业沟通整改。测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备满足要求，环境满足要求；测量设备标识清晰；采购中心负责测量设备采购供方管理，生产部负责测量设备检定/校准供方管理，采购中心编制了《供方选择评价表》和《合格供方名录》。对测量设备供方进行评价。生产部负责测量设备检定/校准服务供方管理，编制了《检定/校准服务供方评价表》和《合格供方名录（检定/校准服务）》，对测量设备校准供方进行评价。查;今年新增加的服务供方，广东六零二计量检测有限公司未进行供方评价，不符合要求（已开不符合）。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

公司制定的《测量管理体系管理手册》，规定了计量方针及4项质量目标，质量目标可测量。各单位对质量目标进行了分解，生产部每年两次组织检查、统计质量目标完成情况。查2022年1月-6月质量目标已全部完成。

13.2本次审核发现一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、今年新增加的服务供方，广东六零二计量检测有限公司未进行供方评价。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022—2003/ISO10012：2003标准6.4外部供方。

13.3现场重点抽查了石子、陶瓷、乳白粒径测量等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录，满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，企业的测量设备由生产部负责委外检定/校准。符合要求。 祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查：石子、陶瓷、乳白粒径测量过程。企业规定了测量人员、测量方法和测量设备的控制要求，详见附件《测量过程控制检查表》。测量过程控制符合要求。

13.5.2现场重点抽查了石子、陶瓷、乳白粒径测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了石子、陶瓷、乳白粒径测量等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。14.产品销售

抽查销售合同，合同编号：SHYLJ/JJGR-LOW-E-2022-001签订时间2022年3月23日。经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

15.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2022年8月23日上午至8月24日下午的现场审核情况，审核组认为，上海燕龙基再生资源利用有限公司企业领导重视测量管理体系建立，生产部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备全部经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为上海燕龙基再生资源利用有限公司企业测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过认证审核。

16、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

16.1、加强标准的培训和宣贯，真正理解标准，不断完善体系。

16.2、加强计量管理人员培训，提高计量管理人员能力。

17. 其他需要说明的事项:/

18. 审核组组长（签字）：                                日期：2022.8.24

- 19.审核组成员(签字)：                                   日期：2022.8.24

20.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：