项目编号：0106-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西金虎保险设备集团有限公司

审核员：                    审核日期： 2022年8月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年9月至今，江西金虎保险设备集团有限公司日常运行中生产经营平稳，企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 2020年1月7日生产经营地址发生变更：由江西省樟树市药都南大道156号，变更后为江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区科技路66号。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了3项质量目标，对目标进行了分解，查2021年9月到2022年7月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月10日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理熊树林主持，由管理者代表熊波林汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 技术部负责建立和评价测量设备合格供方名录。企业测量设备全部委托樟树市市场监督管理局计量站、苏州国方校准测试技术有限公司、江西赛宝计量检测有限公司等机构检定/校准。现场查看计量检测外部服务供方樟树市市场监督管理局计量站、苏州国方校准测试技术有限公司、江西赛宝计量检测有限公司的评价材料完整。保存评价记录。 | 技术部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：立柱高度测量过程，要求已识别，测量设备经过检定，验证满足要求。关键测量过程查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 公司没有新增测量过程。查《立柱高度测量过程控制规范》测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有测量过程监视统计记录表、测量过程质控图。祥见《测量过程监视统计记录表》及附件。 | 技术部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件《立柱高度测量过程不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 技术部 | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年7月20日-21日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月25日完成整改。 | 行政部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 按控制规范规定的频次进行监视。抽立柱高度测量关键测量过程控制和监视祥见《立柱高度测量过程控制检查表》 | 技术部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：在生产部一车间现场审核时，发现二氧化碳气罐上的压力表（0-25）MPa，提供不出送检记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中7.1.1条。次要不符合。 企业对不符合组织了纠正，1.氧化碳气罐上的压力表检定合格；2.企业进行了举一反三，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅2022.7.21内审开出的不符合项“在车间现场发现编号6934715100325-1的卷尺未在计量器具台账中。不符合ISO10012-2003标准6.3.1条款要求”。纠正措施：立即更新计量器具台账；举一反三，对公司的计量器具进行核查。2022.7.25完成整改。经现场核实纠正措施有效性。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 企业共有29台件（其中强制检定设备6台件）测量设备纳入到测量管理体系管理范畴，随机抽查8台件，溯源管理较好。祥见《测量设备溯源检查表》。 | 行政部、技术部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2021年耗能765吨标准煤。不是重点耗能单位， 企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电量和水量。 | 行政部 | 否 |
| 14 | 是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求，企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 。满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电和供水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 行政部、技术部 | 否 |