项目编号：0991-2022

审核员现场审核记录

企业名称:山东南山智尚科技股份有限公司

审核员：                                                    审核日期： 2022.08.24-25

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问计量职能分配，销售部4项、供应部4项、研发中心11项、服饰公司12项职能，部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面建立了顾客投诉、纠纷、处理预案，目前无顾客投诉、纠纷等状况。 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业制定质量目标4项,部门有质量目标分解，销售部1项，供应部2项，研发中心2项，服饰公司3项，职能部门每月进行评价考核 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划2项，涉及与测量有关的2项，有考核评价记录。 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，姓名 王志国，安标检验员证，检字第323号由中国石油化工集团有限公司劳动防护品检测中心颁发。 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业、部门执行的产品标准14个、工艺文件、检验规程等文件受控，现行有效，计量单位书写正确。 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：企业编制NFZSCL-WJ08-2022《测量记录管理程序》，部门关键测量过程记录：记录高控名称；男西装180型 衣长尺寸测量记录1：2022年08月19日编号为0011609记录，依据：GB/T2666-2017、设备信息、保存期限信息量满足要求。 记录2：2022年08月09日编号为0000685布莱顿西裤，记录依据：GB18401-2010质检人员：于联芹，设备信息、保存期限，信息量满足要求。 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送山东特检计量检测有限公司、龙口市检验检测中心、国家纺织计量检测站检定校准。 查编号为14169的织物摩擦带电荷测试仪2022年05月12日检定合格。查出厂编号为14171的点对点电阻测试仪2022年05月12日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。现场环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 查研发中心现场电子天平没有确认标识，不符合GB/T19022－2003标准6.2.4标识条款 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 列入01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。查企业提供了软件台帐和软件验证、确认记录。 | 服饰公司 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立建立合格供方清单，有查验相关资质，有各部门研究考评分，保存评价记录。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，并查验相关资质，保存评价记录。计量器具检定校准单位：山东特检计量检测有限公司、龙口市检验检测中心、国家纺织计量检测站。 | 供应部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：服饰公司已识别测量过程，共有14项测量过程，测量设备进行了检定，验证满足要求。查高控记录，名称；男西装180型 衣长尺寸测量，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件 《计量要求导出及验证记录表》 | 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对男西装180型 衣长尺寸测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，服饰公司按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了男西装180型 衣长尺寸测量关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 服饰公司 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 服饰公司 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | - 法定计量单位使用情况：查企业的技术文件、产品出厂检验记录等，能够正确使用计量单位。 | 销售部 供应部 研发中心 服饰公司 | 否 |
| 15 | 对企业的销售合 同抽样，抽样范围 需涵盖企业申请 的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查与中石油管道有限责任公司北方分公司签订的棉服买卖合同，合同编号 :ZYGDBFFG-ZGDX-2020-MM-418签订时间:2020年11月27日。确认该企业对应的产品生产过程涉及有对应的尺寸测量过程和测量设备，测量设备 的配备可满足该合同产品的生产和 检验要求。其中质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台帐中动态管理。溯源性符合要求。企业 2021 年无交货争议。查交货记录，内容完整 | 销售部 | 否 |