项目编号：0090-2018-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：湖北天霖新材料有限公司

审核员：  吴素平                                              审核日期2022年09月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业的产品无新增。 | 管理层 生产 技术部 质量检测室 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查TL/CLSC-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。有具体指标可测量，查《2022年度公司测量工作计划》，2022年上半年的质量目标由生产技术部统计考核，均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。 | 生产 技术部 质量检测室 | 否 |
| 4 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 检查了企业提供的内审资料：企业于2022年07月10日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核,审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告、不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现了一个次要不符合项，于2022年07月13日完成了整改，不符合项已关闭。 检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年07月18日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业管理者代表丁敏主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件原料熔体流动速率测试过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 生产技术部 质量检测室 | 否 |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度对企业外审中未发现不符合情况。审核组对企业今年内审中的不符合项的纠正措施的有效性进行了现场验证，验证纠正措施有效，可行，满足要求。 | 生产技术部 质量检测室 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产技术部 质量检测室 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的强检计量器具，经检查均在有效期内使用，满足要求。 | 生产技术部 质量检测室 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品投标加分使用。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的机构及资质无任何变化。 | 办公室 | 否 |