编号：0001-2019-2019

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 外径尺寸测量 | 企业部门 | 品质保证部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 9.52mm | 导出计量要求 | 最大允许误差 | 0.0067mm |
| 公差T | ±0.01mm | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 允许误差 | 其他特性 | 是 |
| 坐标测量机 | （0-800）mm | U=（1.8+L/1000）k=2 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 | DC-M-03 | 是 |
| 测量方法编号 | / | / |
| 环境条件 | （18-26）℃ <70%RH | 是 |
| 操作人员姓名 | 王军 | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | 见附录 | 是 |
| 有效性确认方法 | 见附录 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见附录 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | 见附录 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5.测量过程监视在控制限内？测量过程控制图绘制方法正确。审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2019年12月 24日 审核员： 企业部门代表：