编号：0508-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 思凡(上海)石油设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门:质量部 陪同人员:王志贤 | | | |
| 不符合事实描述：  抽查质量部提供的SF-5015液位报警仪检验报告，检验项目：最小测量距离、绝缘要求等，没有标注测量设备要素。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.2.4条款-测量过程的记录  e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.8.26 | | | |
| 纠正措施:  1.加强学习，在SF-5015液位报警仪检验报告上标注测量设备要素。  2.检查其他记录，避免类似情况发生。  e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5  企业部门代表签名: 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期:2022.8.26 | | | |

可另附页