[image: image1.png]


   
   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 河南中正石油起重机械有限公司  

           编    号：   0589-2022     
认证报告内容
1. 企业名称： 河南中正石油起重机械有限公司  

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核    ■再认证审核）

3. 注册地址： 河南省新乡市长垣市魏庄镇总管工业区纬四路东段      

企业活动范围和场所：河南省新乡市长垣市魏庄镇总管工业区纬四路东段
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日  3 (人.日)，现场人日  3 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核： 2022年08月30日 上午至2022年08月31日 上午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	王玉玲
	女
	组长
	13894711918
	审核员
	2021-M1MMS-2274254

	李臣
	男
	组员
	15603726081
	审核员
	2021-M1MMS-1284045


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	徐振强
	李梦用
	麻玲敏
	麻志增
	杨洪飞
	黄国伟

	职   务
	生产部部长兼管代
	总经理
	办公室主任
	采购部部长
	技术部部长
	质检部部长


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油钻采专用设备及配件、石油固控设备、起重机械设备及配件、起重吊具、泵及配件、电力设备配件、电气设备配件、油田工具及试采工具、油田用废水处理设备、板房的生产和销售 

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表质检部、办公室、采购部技术部、生产部（生产车间）等
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围是否有变化：无变化。涉及到企业石油钻采专用设备及配件、石油固控设备、起重机械设备及配件、起重吊具、泵及配件、电力设备配件、电气设备配件、油田工具及试采工具、油田用废水处理设备、板房的生产和销售 等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2企业资质是否有变化：注册资本为6869万元，2020年11月23日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2004年2月25日取得营业执照许可证。有效期为长期于2020年12月29日取得了中华人民共和国特种设备生产许可证，起重机械制造（含安装，修理，改造），编号：TS2441391-2024,有效期为2024年7月31日。符合要求。企业企业不是重点耗能单位，企业配备DTZY1296-Z三项四线费控智能电能表,准确度等级1级；进厂水表一只，准确度2级，测量设备准确度等级满足标准要求。企业主要耗能为电。2021年8月至2022年5月，消耗电和水总计折合为3.56吨标煤,查企业产品质量比较好，没有顾客投诉等。               

12.3企业的体系文件是否有修订：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2017年1月18日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。没有修订。  
12.4内审和管理评审情况：
12.4.1、企业于2022年6月28日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月29日完成整改。
12.4.2、企业于2022年7月10日开展了管理评审，会议由公司管理者代表徐振强汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于8月30日到8月31日利用1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业5个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节振动筛漆膜厚度检测过程等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员30人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了14个测量过程，缸套硬度检验、内外径尺寸检验、振动筛漆膜厚度检测过程等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用测量设备控制，企业共有19台件（无强制检定设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴测量；测量设备配备符合要求。测量设备标识满足文件管理要求 ；采购部门负责建立测量设备合格供方名录。质检部部门负责对提供服务的中国航发南方工业有限公司计量实验室等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准4.0、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。
13.2.1、查企业机加工工件检验记录，工件：传动轴，2022年7月10日，该记录没有标注保存期限、编号、核查结果没有具体数据依据等信息，不符合GB/T19022-2003标准中6.2.3记录条款。
13.3现场重点抽查了振动筛漆膜厚度检测过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备中国航发南方工业有限公司计量实验室校准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》
13.5测量过程控制

13.5.1查：振动筛漆膜厚度检测过程。详见附件《测量过程控制检查表》
13.5.2现场重点抽查了振动筛漆膜厚度检测过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了振动筛漆膜厚度检测过程等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4企业产品销售的审核：企业对应的销售产品涉及的测量过程有对应的测量设备，测量设备的配备可满足产品的检验要求。测量过程已纳入测量过程控制一览表中进行控制符合要求。
14.审核组对是否通过再认证的意见 ：
 根据2022年8月30日至2022年8月31日上午的现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到持续有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，河南中正石油起重机械有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1.组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训；
15.2.对企业的工艺、技术文件等加强完善。以满足标准要求。 

16. 其他需要说明的事项:无
17. 审核组组长（签字）：[image: image3.png]


                         日期：2022.8.31
18.审核组成员(签字)： [image: image2.jpg]


                             日期：2022.8.31 
19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：

2

