编号：0050-2016-2019

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 潜水电泵转子轴外径的尺寸 | 被测参数要求(含公差) | φ130mm |
| 被测参数要求识别依据文件 | LS-C-04-312/MM-2015《潜水电泵转子轴外径尺寸测量过程控制规范》、《潜水电泵转子轴图纸、工艺卡》 |
| 计量要求导出方法（可另附）1.测量范围的公差范围：转子轴外径尺寸控制在φ130mm,2.导出测量要求T=0.185-0.122=0.063mm，Δ允=T/6=0.011mm |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
| 外径千分尺 | （125-150）mm | ±0.006mm | 自校 | 2019年6月25日 |
| 计量验证记录测量范围的公差范围：轴承座外径尺寸控制在φ130mm,导出测量要求T=0.185-0.122=0.063mm，Δ允=T/6=0.011mm测量设备测量范围为：（125-150）mm,范围满足要求。最大允许误差为0.006mm,0.006<0.011mm，满足要求。验证结论：🗹符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 陈玲 验证日期：2019年06月26日 |
| 认证审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2. 计量要求导出方法正确；
3. 测量设备的配备满足计量要求；
4. 测量设备经过校准；
5. 测量设备验证方法正确。

审核员意见：企业代表签字： 审核日期：2019年12月28日 |