项目编号：0050-2016-2019

审核员现场审核记录

企业名称：  蓝深集团股份有限公司

审 核 员：         韩沁                            审核日期： 2019年12月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和招投标起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。 | 管理层 质管部 生产供应部 营销部 销售服务部 总师办 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。 查2019年度计量目标文件，企业规定了公司的4项计量目标。考核指标可测量,按月统计汇总并分析。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年08月09日进行了测量管理体系管理评审。单独进行了评审。 会议由总经理余必升主持，各部门负责人、车间主任及所有内审人员参加。各部门汇报了体系运行情况，并对体系运行和薄弱环节提出改进建议。会议就体系总体运行情况、体系文件适宜性、计量目标的完成情况、测量过程控制、顾客要求的符合性、合格供方情况、满意度调查、人员培训、不符合问题的纠正预防措施落实情况作了分析，为来年提出了更高要求。 管理评审每年进行一次。 会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。 | 管理层 质管部 生产供应部 营销部 项目部 销售服务部 技术部 总师办 综合办 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2019年07月17日～07月19日单独组织了公司测量管理体系内审，管理者代表参与审核，审核分两个组，对公司领导层及下属的8个职能部门和4个生产车间进行了全要素的审核。内审中未发现不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 管理层 总师办 综合办 质管部 项目部 营销部 售后服务部 技术部 生产供应部 各车间 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度外审中未开具不符合项， 查企业制定了CX/LS-B-16-2015《纠正措施控制程序》。 查企业的CX/LS-B-80/MM-2015《不合格管理控制程序》文件中对不合格的控制作出了规定，现场查验不合格器具的管理，满足标准要求。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业本年度的内、外审中未发现不符合项，查以往的不符合项已及时进行了改进跟踪。 查企业对发现的不合格设备及不合格过程能够及时采取纠正措施，并采取了预防措施，满足程序文件中对纠正和预防措施管理的要求。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业工艺文件、记录表单、设备管理台账等，基本能够采用法定计量单位。 企业未申报强制检定计量器具。对企业内部涉及安全、环保、贸易结算类计量器具均按规程要求进行定期检定。查送检计划及检定证书，器具管理符合要求，已按周期规定进行检定。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司产品市场宣传推广，在招投标中可以提高分值。通过体系的实施对产品的质量提升起到一定的作用。 | 总师办 质管部 项目部 营销部 售后服务部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电，2019年合计耗能折算约286吨标准煤，不是重点耗能企业。能源设备配备较齐全，管理规范，满足标准要求。 | 综合办 生产供应部 | 否 |