编号：0124-2019-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 梅河口市弘业无缝钢管有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:王晓宇 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业计量确认记录表没有对编号：23010167规格为（0-300）mm游标卡尺进行计量确认不符合GB/T19022-2003标准中7.1计量确认条款  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中7.1计量确认  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_d7fc65930a56f809cafeb0ce6494bca\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_cb5a576c6e0080e6e9ba64ce572594c\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.8.26 | | | |
| 纠正措施: 1.立即对该测量设备进行计量确认，对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名:cb5a576c6e0080e6e9ba64ce572594c 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.8.26 | | | |

可另附页