## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 配油盘毛坯厚度检验测量过程 |  |  | 被测参数: |  | (17±0.02)mm |  |  | 测量参数公差： |  | ±0.02mm
测量仪器： |  | 电子外径千分尺 |  |  | 测量范围: |  | （0-25）mm |  |  | 最大允许误差： |  | ±0.004mm
核查物件: |  | 自制厚度为17mm的配油盘
日 期： |  | 2022-01-20 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-04-13 | 2022-05-07 | 2022-06-10 | 2022-07-16 | 2022-08-11 | 2022-09-12 | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 2022-12-03
测 量 值 | 1 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 2 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002
| 3 | 17 | 17.006 | 17.004 | 17 | 17.006 | 17 | 17 | 17 | 17.006 | 17 | 17 | 17
| 4 | 17 | 17.002 | 17.004 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17 | 17
| 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.002 | 17.002 | 17.002 | 17.002
平均值(X) |  | 17.0012 | 17.0028 | 17.0028 | 17.0016 | 17.0028 | 17.0016 | 17.0008 | 17.0012 | 17.0028 | 17.0016 | 17.0008 | 17.0008
极差（R) |  | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.002
| X | 2022-01-20: 17.0017; 2022-03-05: UCLx=X+A2R; 2022-05-07: 17.004; 2022-07-16: A2; 2022-08-11: 0.577; 2022-10-06: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-20: 0.004; 2022-03-05: LCLx=X-A2R; 2022-05-07: 16.9994; 2022-07-16: D3; 2022-08-11: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.008456 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017 | 17.0017
UCLx |  | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004 | 17.004
LCLx |  | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994 | 16.9994
R均值 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
UCLr |  | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456 | 0.008456
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
判定者： | bar: 2022-02-17