## Sheet1
X-R 控 制 图
单位 |  | 扬子江药业集团江苏股份有限公司 |  |  | 组数大小 |  |  | 控制 |  |  |  | X图 |  |  |  | R图 |  |  |  | 系数 |  |  |  | 仪器信息 |  |  |  | 制图日期
[5 empty] | 5 |  |  | 上限 UCL |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.6655e-05 |  |  |  | A2 |  | 0.577 |  | 设备名称 | 电子天平
[24 empty] | 型号 | XS205 |  |  | 用途
被测参数名称 |  | 质量 |  |  | 总组数 |  |  | 中心限CL |  |  |  | 5 |  |  |  | 2.68e-05 |  |  |  | D3 |  | — |  | 监视设备 | 5g砝码
[5 empty] | 25 |  |  | 下限 LCL |  |  |  | 5 |  |  |  | — |  |  |  | D4 |  | 2.114 |  | 出厂编号 | B304755475
日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
测量值 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | UCL:粉红
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CL:黄色
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | LCL:青绿
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 平均值
Ｘ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 5
R |  | 4e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 4e-05 | 1e-05 | 4e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 2e-05 | R | 2.68e-05
备注及原因分析 |  | 1: 电子天平运行良好
X
UCL |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
CL |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LCL |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
R
UCL |  | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05 | 5.6655e-05
CL |  | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05 | 2.68e-05