高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 荜铃胃痛颗粒鉴别样品称重 | 测量过程规范编号 |  | GF-SOP-QC-F100016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 固体制剂2#车间 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：用电子天平对5g砝码进行称重，对《荜铃胃痛颗粒鉴别样品称重》测量过程进行有效性确认。 测量设备：电子天平 测量方法：采用直接测量法，用电子天平直接称重，读出被测数据，并记录。 环境条件：温度（18～30）℃，湿度45%～65% 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用电子天平对5g砝码进行称重测量，对测量过程的有效性进行确认： 2022年7月20日用电子天平对5g砝码进行三次称重测量，平均值为5.00001g。 2022年7月21日用电子天平对5g砝码进行三次称重测量，平均值为4.99999g。 测量过程的不确定度为0.00002g k=2， E==0.71≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.7.20. |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |