[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编号：0936-2021-2022
审核员监督审核记录（一）
企业名称：扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
审 核 员：                                          审核日期： 2022年09月03日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。
测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广，企业评比加分等起到重要作用。企业重点工作：优化人员职责。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业体系组织架构没有变更。产品类型没有增加，未见新增关键测量过程。
	质量管理部

QA

QC

制剂部

技术部

设备工程部

计划物流部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	    查2021年企业制定的7项计量目标：涉及计量器具配备率、计量检测率、计量器具合格率、计量检测费用、计量月度培训、计量人员上岗率及年度评价完成率、体系失控评审。2022年计量目标保持不变。目标已分解到各部门，有具体指标可测量，记录内容全，每月进行一次统计，年终汇总，提交管理评审。计量目标管理满足要求。
	QA
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年12月14日开展了多体系管理评审工作，管理者代表王和琴主持会议，采取线上方式，各职能部门负责人参加了评审。管评针对目标完成情况、各部门体系运行情况进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。
	技术部

质量管理部

QA

制剂部

计划物流部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	QA对测量设备和材料供应商、外部服务供方建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。

查企业服务类供应商基本信息调查表，有供方资质文件、有文件代号、评价内容、审核意见等内容，符合要求。
	QA
	否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业每年进行一次内部满意度调查，通过线上发放问卷进行收集分析。2022年统计客户满意度均分大于8.5分。
	QA
	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核
	8.2.3测量管理体系审核
	企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年08月02日-08月25日单独组织了公司测量管理体系内审，对公司3个部门及9个生产车间进行了全要素的审核，共发现15项不符合项，已于9月1日之前完成整改流程。
	QC
计划物流处

技术部
	否

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程能够按照操作规程规定的频次进行监视。
	QA
	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	企业上年度再认证共开具1个不符合项，即水分测定仪未提供验证记录。本次监督审核重点查验该不符合项的整改情况，查企业提供了相应的验证记录，已对水分测定仪及被测参数进行了计量确认，验证合格有效。审核组同意关闭该不符合项。
生产过程中出现的不符合控制能够按照GF-SOP-CA-G-005《监视和不合格控制程序》及GF-SOP-QS-Q-004《纠正措施与预防措施管理规程》进行处理。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。
	QA
	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业对内外审中开具的不符合采取了纠正措施，查阅不符合项报告，企业通过对不合格原因的分析，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。
	QA
	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。
	QA
	否

	11
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业能采用法定计量单位。企业A、B类共有台测量设备3852台，其中属于强制检定计量器具729台，强检检定计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。
	QA
	否


 3 / 3

