## Sheet1
X-R 控 制 图
单位 |  | 海济基地 |  |  | 组数大小 |  |  | 控制 |  |  |  | X图 |  |  |  | R图 |  |  |  | 系数 |  |  |  | 仪器信息 |  |  |  | 制图日期
[5 empty] | 5 |  |  | 上限 UCL |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.0005922 |  |  |  | A2 |  | 0.577 |  | 型号 | XSR205DU |  |  | 2022.08.12
被测参数名称 |  | 质量 |  |  | 总组数 |  |  | 中心限CL |  |  |  | 0.99984 |  |  |  | 0.00028 |  |  |  | D3 |  | — |  | 公司编号 | 50138654 |  |  | 制图
[5 empty] | 25 |  |  | 下限 LCL |  |  |  | 0.99968 |  |  |  | — |  |  |  | D4 |  | 2.115 |  | 出厂编号 | C039153999 |  |  | 曹银苹
日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
测量值 | 1 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9997 | 1 | 1 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9997 | 1 | UCL:粉红
| 2 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9996 | 1 | 0.9999 | 1 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9997 | 1 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9997 | 0.9999 | 0.9999 | 1 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | CL:黄色
| 3 | 0.9998 | 1 | 0.9997 | 0.9997 | 1 | 0.9996 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 1 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 1 | 0.9999 | 1 | 1 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 1 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | LCL:青绿
| 4 | 0.9997 | 0.9997 | 1 | 0.9998 | 0.9997 | 1 | 0.9999 | 1 | 1 | 0.9998 | 0.9998 | 1 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 1 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999
| 5 | 0.9998 | 1 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 1 | 0.9999 | 0.9999 | 1 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 1 | 平均值
Ｘ |  | 0.99978 | 0.9998 | 0.9998 | 0.99972 | 0.99982 | 0.99976 | 0.99976 | 0.99988 | 0.99988 | 0.99988 | 0.99986 | 0.99984 | 0.99982 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99982 | 0.99986 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99992 | 0.99988 | 0.9999 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99992 | X | 0.99984
R |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | R | 0.00028
备注及原因分析 |  | 1: 电子天平运行良好
X
UCL | bar: 1 to C039153999 25
CL |  | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984
LCL |  | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968
R
UCL |  | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922 | 0.0005922
CL |  | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00028