## Sheet1
X-R 控 制 图
单位 |  | QC |  |  | 组数大小 |  |  | 控制 |  |  |  | X图 |  |  |  | R图 |  |  |  | 系数 |  |  |  | 仪器信息 |  |  |  | 制图日期
[5 empty] | 5 |  |  | 上限 UCL |  |  |  | 40.0081 |  |  |  | 0.031287 |  |  |  | A2 |  | 0.577 |  | 测量设备名称 | 恒温恒湿箱 | 型号 | KBF720 | 2022.08.31
被测参数名称 |  | 温度 |  |  | 总组数 |  |  | 中心限CL |  |  |  | 39.9996 |  |  |  | 0.0148 |  |  |  | D3 |  | — |  | 公司编号 | 50071037 | 监视设备 | 宾得在线温度监测系统 | 制图
[5 empty] | 25 |  |  | 下限 LCL |  |  |  | 39.9911 |  |  |  | — |  |  |  | D4 |  | 2.114 |  | 出厂编号 | 13-19982 |  |  | 刘苏
日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
测量值 | 1 | 40 | 39.99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39.99 | 39.99 | 40.01 | 40 | 40 | 40 | 39.99 | 40.01 | 40 | 40.01 | 40.01 | 40 | 40.01 | 40 | 40 | 40 | 39.99 | 40.01 | 39.99 | UCL:粉红
| 2 | 40 | 40.01 | 40.01 | 39.99 | 39.99 | 40 | 40 | 40.01 | 40.01 | 40 | 40 | 40 | 40.01 | 39.99 | 40 | 39.99 | 40 | 40 | 39.99 | 40 | 40 | 39.99 | 40 | 40 | 40 | CL:黄色
| 3 | 40 | 40.01 | 39.99 | 40 | 40.01 | 40 | 40.01 | 40 | 40.01 | 39.99 | 40.01 | 40.01 | 40 | 40 | 40 | 39.99 | 40 | 39.99 | 40 | 40 | 40 | 39.99 | 40.01 | 40 | 40 | LCL:青绿
| 4 | 40.01 | 40.01 | 40 | 39.99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.01 | 40.01 | 39.99 | 39.99 | 40.01 | 40.01 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 40
| 5 | 39.99 | 39.99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 40 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 40 | 40.01 | 40 | 40 | 39.99 | 39.99 | 40 | 40 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 平均值
Ｘ |  | 40 | 40.002 | 40 | 39.996 | 40 | 40 | 40 | 40.002 | 40.008 | 40.002 | 40.004 | 39.998 | 39.996 | 40 | 40.002 | 40 | 40.002 | 39.998 | 39.998 | 39.998 | 40 | 39.994 | 39.996 | 39.998 | 39.996 | X | 39.9996
R |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | R | 0.0148
备注及原因分析 |  | 1: 恒温恒湿箱运行良好
X
UCL |  | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081 | 40.0081
CL |  | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996 | 39.9996
LCL |  | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911 | 39.9911
R
UCL |  | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287
CL |  | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148
2021.01.01-2021.05.25