项目编号：1027-2022

审核员现场审核记录

企业名称：上海连成（集团）有限公司

审核员：                       审核日期：                    2022年 09 月 03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量控制中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能。管理者代表6职能，质量控制中心 14项职能，总裁办公室1项职能，人力资源管理中心3项职能，采购中心3项职能，技术研发中心2项职能，生产管理中心2项职能，售后服务中心1项职能。企业在质量管理手册职能分配表中“计量职能”误写在人力资源中心，企业立即进行整改。 | 质量管理中心/人力资源管理中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员58人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表、岗位职责等形式规定了各部门、人员在体系中的职责。 人力资源中心编制了《培训管理程序》规定了各类人员能力、培训管理要求，查企业制定的2022年度测量人员培训计划QG/SL-02-6-01-02，已完成2项，有培训项目、培训记录、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 人力资源管理中心 | 否 |