[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


         北京国标联合认证有限公司

         Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1027-2022
审核员现场审核记录

企业名称：上海连成（集团）有限公司
审核员：                       审核日期：       2022年 09 月 02 日 ~  09 月03 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	 公司是制造泵、阀等流体输送设备、电气控制系统和环保设备的多元化经营的大型集团企业。主要产品泵、电控柜、成套设备、电机、环保水处理，年产量20亿。公司管理者代表魏建为企业的质量总监。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过质量控制中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。企业下阶段计划向国家重点项目、核电项目、化工行业作为发展方向，为此企业进一步提高人员能力、投入资源，提升计量检测能力。 

	管理者代表及总裁办公室
	否

	2

	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年7月29日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张总裁主持，由管理者代表魏建汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，管理评审输出的3个问题，公司落实了整改部门。


	总裁办公室
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量控制中心已组织生产管理中心、技术研发中心识别顾客的测量要求，共有76个测量过程和4个高度测量过程，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，2022年顾客满意度为97%。

无顾客投诉。
	管理者代表/ 

质量控制中心

	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	查公司在质量手册中制定了计量目标指标1.A、B类管理的测量设备周期校检率为100%；2、列为高度控制的测量过程受控率 100%；3、顾客满意度≥90%、今年实际完成情况：100%、100%、97%。


	质量控制中心

	否

	5
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业制定了测量管理手册和18个程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。现场抽查1、《测量管理体系管理手册》发放情况，质量控制中心，发放时间为2017年1月5日。2、《顾客满意度调查、分析控制程序》JL/SL-02-8-02，已于2019.5.18进行了修改，版本为A/1。按规定发放，文件受控有效。

	质量控制中心
	否

	6
	是否有本部门用于测量过程和结果计算中用的测量软件清单？

软件使用前是否有软件测试和确认记录、存档是否符合要求？
	6.2.2软件
	公司制定了《测量软件管理程序》JL/SL-02-6-03。

公司目前无测量软件。
	质量控制中心
	否

	7
	是否建立并保持文件化的记录管理程序，确保记录的标识、储存、保存期限等符合规定要求？是否有记录清单？抽查2～3份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定？


	6.2.3记录
	公司制定了《记录控制程序》JL/SL-02-6-02，查记录
1、《文件审批、发放、回收、更改、作废记录单》，JL/SL-02-6-01-01，保存期限1年

2、《内部审核报告》，JL/SL-02-08-01-05保存期限3年

3、《内部顾客满意度调查表》JL/SL-02-08-02-01，保存期限3年


	质量控制中心
	否

	8
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质量控制中心
	否

	9
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《顾客满意度管理程序》采用问卷调查等方式对内、外部顾客满意度进行调查。采用表格《顾客满意度调查表》JL/SL-02-8-02-01、02对内、外部顾客抽样了75份和内部顾客6个部门进行满意度调查。顾客满意度为97%。

	质量控制中心
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年7月14-7月15日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于7月23日前完成整改。内审员三位施海玉、陆美萍、王雪霜均是质量控制中心管理部的人，实施了自己本部门的审核，不适宜。建议从生产管理中心、技术研发中心增加内审员。


	质量控制中心
	建议

	11
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系监视程序》JL/SL-02-8-03，对列入体系管理的高度控制测量过程和测量设备计量确认过程按照过程规范、《测量管理体系监视程序》规定的每半年一次进行监视。查《测量体系监视记录》JL/SL-02-08-03-01,量值溯源、计量确认人员资质、证书、自己校准记录、高度测量过程等进行了检查、核查。


	质量控制中心
	否

	12
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	公司2022年度内部审核发现2不符合项，于7月23日前完成整改。

1、无外部供方上海市供水水表强制检定站有限公司评定记录。已进行重新评定并列入合格供方名单。

2、使用中的编号为2206091数字压力表未能提供校准证书。已于2022.7.20实施校准，证书号为YSZ-20220720-3913。验证符合要求。


	质量控制中心
	否

	13
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》,纠正措施和预防措施办法满足标准要求。查2021年外部审核共提出了3个建议项：
1、内审员继续巩固提高专业能力，加强标准条款的理解，对审核发现剖析到位。今年安排了内审员参加内审员培训。
2、 测量中心使用的三坐标测量仪器在启用后未实施校准溯源，实际完成，于2022年1.14实施校准，由上海恒河计量校准有限公司实施，证书号519015380.
3、 离心泵流量测量过程核查方法是通过拆下再委外再次标定的方式，缩短了计量确认间隔，其经济性和可操作性可能并不非常合适。公司已将一台离心泵作为检查标准，送到江苏省的泵阀产品质检中心进行检测，人员进行了培训，然后对公司其他离心泵进行比对。纠正措施和预防措施办法满足标准要求。

	质量控制中心
	否


 6 / 6

