项目编号：1027-2022

审核员现场审核记录

企业名称：上海连成（集团）有限公司

审核员：                                     审核日期：       2022年9 月3日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。采购中心负责公司所有的采购活动，质量控制中心负责建立和评价提供测量设备检校服务的合格供方名录。负责对提供服务的外部供方进行选择、确认评价。合格外供方名单：上海市计量测试研究院、苏州市计量测试研究院、上海恒河计量校准有限公司、上海奥测计量检测技术有限公司、上海市有色金属计量检测站、上海希贝计量校准技术有限公司、上海市供水水表强制检定站有限公司，其中上海市有色金属计量检测站有限公司于22年7月CNAS进行了监督评审，建议关注评审后该检测站的能力授权变化情况，及时进行评审，保证对公司提供的检校项目获得授权。 | 采购中心 质量控制中心 | 建议项 |