项目编号：1027-2022

审核员现场审核记录

企业名称：上海连成集团有限公司

审核员：                       审核日期：               2022年 9月 3日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别外部和内部顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 技术研发中心在得到用户需求后，组织各部门参与评审，将顾客需求转化为工艺图纸，下发至质量管理中心、生产管理中心等，相关部门再分解为具体的测量过程、现场作业指导书，进行生产。 企业产品质量在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉。 | 技术研发中心 | 否 |
| 2 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量确认过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了76个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。根据规定的计量要求设计和控制测量过程，确保测量结果准确可靠。 企业对测量过程分高度和一般测量过程进行管理。 其中技术研究中心无高度和一般测量过程控制，也没有任何测量设备使用。 | 技术研发中心 | 否 |
| 3 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 无 | 技术研发中心 | 否 |