## 监控记录
附2： 检测过程控制监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 在线监测系统时钟误差检测过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 时钟误差±20s |  | 最大允许误差 |  | 13.3s
测量设备 |  | 电子秒表 |  |  | 型号规格 |  | DM1-002 |  |  | 最大允许误差 |  | 标准值为10min时，误差值为0.02s
核查标准 |  |  |  |  | 在线监测系统
日 期： |  | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 2021-09-20 | 2021-10-11 | 2021-11-25 | 2021-12-09 | 2022-01-18 | 2022-02-27 | 2022-03-01 | 2022-04-17 | 2022-05-29
测 量 值 | 1 | 91 | 96 | 93 | 88 | 99 | 89 | 99 | 95 | 95 | 95 | 93 | 96
| 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 93 | 98 | 95 | 95
| 3 | 92 | 89 | 95 | 96 | 91 | 95 | 94 | 96 | 94 | 97 | 95 | 98
| 4 | 95 | 99 | 99 | 92 | 99 | 92 | 97 | 92 | 95 | 89 | 91 | 97
| 5 | 99 | 98 | 96 | 92 | 92 | 99 | 93 | 97 | 96 | 97 | 92 | 93
平均值(X) |  | 95.2 | 96.2 | 96.4 | 93.4 | 95.8 | 94.4 | 96.2 | 95.8 | 94.6 | 95.2 | 93.2 | 95.8
全距（R) |  | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5
| X | 2021-06-15: 95.1833; 2021-08-13: UCLx=X+A2R; 2021-10-11: 99.3666; 2021-12-09: A2; 2022-01-18: 0.577; 2022-03-01: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-06-15: 7.25; 2021-08-13: LCLx=X-A2R; 2021-10-11: 91.0001; 2021-12-09: D3; 2022-01-18: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 15.3265 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833 | 95.1833
UCLx |  | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666 | 99.3666
LCLx |  | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001 | 91.0001
R均值 |  | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25
UCLr |  | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265 | 15.3265
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-07-30: 何家乐; 2022-01-18: 审核：; 2022-02-27: 曹胜利