编号：1014-2022

 **测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 阀体外径尺寸测量过程 | 企业部门 | 质检部 |
| 被测参数要求 | 参数M |  | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | 0.067mm |
| 公差T | 0.2mm | 允许不确定度 | 0.022mm |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 最大允许误差 | 其他特性 | 满足 |
| 游标卡尺 | （0-200)mm | *U*=0.01mm,*k*=2 | ±0.03mm | / |
| 测量过程控制规范编号 | XY-GF-01 | 满足 |
| 测量方法编号 | XY-ZD-01 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 饶今早（培训后上岗） | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 附《测量过程不确定度评定报告》 | 满足 |
| 有效性确认方法 | 附《测量过程有效性确认表》 | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录及控制图 | 附《测量过程监视记录及控制图》 | 满足 |
| 综合评价 | 1.查《阀体外径尺寸测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。2.查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。3.查该测量过程不确定度评定方法正确。4.查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。5.查该测量过程监视记录，在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2022年9月2日 审核员： 企业部门代表：