

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：岐山振兴现代锻造有限公司

编 号：0818-2021-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0818-2021-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岐山振兴现代锻造有限公司 | 企业联系人 | 刘强 |
| 认证证书编号 | ISC-2021-1098 | 证书有效期 | 2026.8.30 |
| 监督审核次数 | 第一次监督 | 本次监督时间 | 2022年09月07日 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 李俐 2021-M1MMS-2222792 | 监督审核涉及的区域或部门 | 供销部、综合办、技术质量部、生产部及生产车间 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年8月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年7月12-13日 ，组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表蔡会敏为审核组长，对公司行政部、生产部、技术质量部、供销部和生产车间进行了审核，共发现了1个不符合项，并在7月20日完成了整改。

2.2管理评审情况：企业于公司于2022年7月25日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理刘保良主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表蔡会敏作了体系运行的总结报告，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门，并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程，采用计量进行比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：该公司未建立计量标准，测量设备均送至中国航发南方工业有限公司计量实验室进行校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2021年全年能耗78吨标煤，配备了2台电能表精度等级0.5、1.0级， 能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021年审核时开出一个次要不符合项，“检查时发现技术质量部使用的编号为9062439型号为(35-50)㎜的内径百分比使用的是校准证书，未做确认。”企业对不符合组织了纠正，1.建立了监视制定完善了计量确认记录；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

企业2021年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

1. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到8月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

 用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未出具一般不符合项 ，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.产品的销售的情况：

抽查，2022年3月20日与宝鸡法士特齿轮有限责任公司签订合同编号BFCGXZ20220320，锻造件、铸造件、机械零配件等产品的销售合同。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2022年9月7日，对岐山振兴现代锻造有限公司远程监督审核.通过腾讯会议及微信、手机视频， 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为岐山振兴现代锻造有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 日 期：2022.9.7

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：