
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **天津丞明工程咨询有限公司** | **陪同人员** | **孔垂新** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022.9.30** |
| **不符合事实描述:**  **未提供“新型冠状肺炎疫情应急预案”，不符合应急管理的要求。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.2 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  a70a62583c0d9032e3c5101938293d0a70a62583c0d9032e3c5101938293d0  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.9.15 日 期：2022.9.15 日 期：2022.9.15** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**      **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**