[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0189-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：北京瑞拓江南自控设备有限公司

审核员：  [image: image2.png]


                    审核日期：2022年9月28日8:30--28日12:00
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
虽然受疫情影响，2021年营业总收入也保持2981万元水平。
企业在2022年3月，获得北京经济和信息化局颁发的《“专精特新”中小企业》荣誉称号；企业在2022年7月，获得仪器仪表用户杂志编辑部颁发的《石油和化工用户可信赖控制阀品牌》、《石油和化工用户可信赖执行机构品牌》荣誉称号。
截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

本年度企业组织机构没有变更。


	管理者代表、质保部、行政部、开发部、生产部(生产车间)、采购部、销售部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	规定了公司的计量方针4项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间。抽查“2021年度企业测量管理体系相关的质量目标完成情况统计”，完成情况符合标准要求。

抽查《2022年1—5月质量目标完成情况统计》，制定的4项质量目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。符合质量目标分解要求指标。
	管理者代表、质保部

	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年7月18日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理张亦驰主持，由管理者代表李国新汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，进一步补充完善等问题，落实了相关责任部门。制定了相应的整改措施和计划，提高公司整体检测和管理能力。会议形成了管理评审报告。
	管理者代表、管理层、质保部

	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录，抽查电子数显卡尺的生产厂家—哈尔滨量具刃具集团有限集团公司相关资料。质保部负责对提供服务外部供方进行选择、确认和评价。企业测量设备，委托“天津中恒检测技术有限公司”等机构进行检定/校准。经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，符合标准要求。

	质保部、采购部、销售部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司有测量设备台帐，使用的188台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，质保部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

现场粘贴有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。

查企业产品实验室，测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。

公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：“天津中恒检测技术有限公司（CNAS L12902）、中测国信（北京）计量检测技术有限公司（CNAS L9037）”等机构进行检定/校准。两机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查编号12119的金属分析仪、编号1856洛氏硬度计等7台设备。设备检定/校准结果合格。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
	质保部、生产部、生产车间
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查关键测量过程《Mn含量成分检测测量过程>，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《Mn含量成分检测过程计量要求导出和计量验证记录表》。

企业的测量设备《计量确认明细表》，对59台测量设备进行了计量确认。现场标识使用满足要求。

对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。
	质保部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	识别建立了83个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程15个、重要测量过程11个。编制了《Mn含量成分检测过程控制规范》，并按规范进行有效控制。
企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。
抽查了关键测量过程“Mn含量成分检测过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《Mn含量成分检测过程过程有效性确认记录》。 
	质保部、开发部、生产部(生产车间)
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了Mn含量成分检测测量过程不确定度评定记录，方法正确。见附件《Mn含量成分检测测量不确定度评定报告》。
	质保部


	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。抽查2022上半年顾客满意度调查表，顾客满意度调查满意率98.7%。符合质量目标考核要求。
	质保部、采购部、销售部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司2022年6月27-28日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表李国新组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。审核中发现一个不符合项，质保部及时制定了纠正措施进行整改。6月30日完成整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况，及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。
	管理者代表、管理层
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。


	质保部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	公司2021年监督审核，没有不符合项。
公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。
	质保部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。
	质保部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	公司188台件测量设备列入计量管理工作，其中，32台强检测量设备。测量设备按管理规定的检定周期送检。抽查企业7件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。
	质保部
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书。

1、 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传；

2、 用于企业产品招投标加分。
	质保部
	否

	16
	对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围
	产品的

销售
	抽查企业与利都（天津）科技发展有限公司签订的《气动高温四偏心蝶阀销售合同》。签订时间2022年1月6日，合同编号220110006。合同内容：对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述。合同内也对销售产品的质量保修及售后服务做了承诺。
	质保部、销售部
	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电、水。企业2021年度，电耗838100千瓦时、水耗6005吨。电耗折103吨标煤 、水耗折合0.52吨标煤。 2021年总能耗折合103.52吨标煤。不是重点用能单位。
	行政部
	否


 2 / 7

