项目编号：0951-2021-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称：天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司

审核员：                                           审核日期：2022.09.14-15上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司总经理薛清祥介绍：企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。综合管理部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在加工和售后技术服务等均能够满足顾客在行业标准对生产要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 抽查《下接头大头外径尺寸计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 公司在测量管理体系运行方面正常，企业认证产品范围、企业管理者代表、组织结构等均没有变化。测量管理体系运行满足标准的要求。 | 管理层/管理者代表及综合管理部、技术研发部、市场开发部、财务经营部、加工车间、装配车间、物料采购及管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的4项质量目标， 综合管理部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年9-12月至2022年1-8月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：抽查、分解质量目标4项，综合管理部分解质量目标4项完成情况：查《2021-2022年测量管理体系质量目标完成报告》中、综合管理部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 | 综合管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2022年08月10日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理薛清祥主持、管理者代表张子佳及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 综合管理部、 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，物料采购及管理部和综合管理部对测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方做识别。抽查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》，对合格服务方“中溯计量检测有限公司”未能提供的服务质量评审的记录。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准 6.4外部供方的管理要求。 | 综合管理部、物料采购及管理部 | 次要不符合01 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 通过上传图片和资料观察：使用编号A42444为深度卡尺,校准日期2022年05月09日,检定机构：广州广电计量检测股份有限公司，现场标识、台账信息内容和证书一致计量确认周期12个月；测量设备使用的环境条件，满足规定要求。企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业主要的测量设备均委外送检到：宝鸡市宝石石油量规检测中心其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L3330；广州广电计量检测股份有限公司、其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L0446；中溯计量检测有限公司其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L10073量值溯源符合标准要求，随机抽查8台件，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》 | 综合管理部、加工车间、装配车间、物料采购及管理部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键控制过程“下接头大头外径尺寸”使用的外径千分尺。编号54318计量确认周12个月，经过广州广电计量检测股份有限公司校准，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。综合管理部提供现场使用内侧游标卡尺编号为F1985，校准证书为2022年05月09日依据校准结果进行计量确认，验证过程符合要求。满足测量设备预期使用的要求。。 | 综合管理部、技术研发部、 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原关键测量过程：“下接头大头外径尺寸过程”；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。加工车间提供的编号：GY/QR-8.2.3/4-06“定位套检验记录”检验日期2022.07.06报告中技术要求和实测参数等计量单位未填写，建议补充完善， | 综合管理部、技术研发部、加工车间、装配车间、物料采购及管理部 | 整改项 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“下接头大头外径尺寸进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 综合管理部、技术研发部、 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》市场开发部采取发放《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，抽查：第四采油厂物质装备部、第三采油厂物质装备管理中心等7家满意度度97%。市场开发部对顾客的意见和投诉部门能和相关门沟通。综合管理部2022年6月份对公司内部顾客满意调查7份，满意度为97.70% 企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 达到企业计量工作目标。 | 市场开发部 综合管理部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 内审情况：2022年7月5-6日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代张子佳任审核组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的7个部门及作业区进行了全要素的审核。内部审核发现一项不符合项，其中内审员回避本部门审核。该不符合项于2022年7月9日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。 | 综合管理部 | 建议项 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《下接头大头外径尺寸》显示:2021年10月到2022年9月对关键控制过程“下接头大头外径尺寸进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对认证审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1“查综合管理部测量设备计量确认明细表中，缺少确认结论及确认人的描述。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款 计量确认过程记录经本次远程审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项. | 综合管理部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。基本符合要求。 | 综合管理部、 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业没有强检测量设备。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。无定量包装产品。 | 综合管理部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能耗主要是生产用的水煤气、电、水。企业能源测量设备共计4块，电表3块、水表1块，主要耗能为水煤气、电、水，2021年1-12月合计：23.34吨标煤。不是重点耗能企业。能源设备配备率和检测率满足标准要求。 | 财务经营部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：大港油田，渤海钻探，大庆油田，长庆油田，青海油田，华北油田，冀东油田，西南油气田，福山油田等油（气）田。等招投标加分。客户二方审核及企业形象广告宣传。 （3）企业进行招投标用。 | 市场开发部 | 否 |
| 17 | 对企业认证范围内的“技术服务”所涉及的合同进行抽样 | 产品的技术服务 | 现场抽查2份技术服务合同：1企业与贵州页岩勘探开发有限责任公司，合同编号：DGYTZCS22-022，签订时间：2022年7月11日，签订地点：贵州贵阳。确认企业销售服务产品为：“同心双管射流泵排水设备”。2企业与中国天然气股份有限公司大港油田分公司，合同编号：DGYT-2022-JS-758，签订时间：2022年6月14日，签订地点：大港油田。确认企业销售产品为：“钻采工程辅助施工服务”等产品设计、加工、销售和技术服务过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求 | 市场开发部 | 否 |