观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **河北昶崴建筑安装工程有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| 1 | 现场审核公司厂区内临时配电柜处于敞开状态， 建议平时处于常闭状态 | |  |
| 2 | 公司厂区物品放置杂乱，建议用5管理方法进行现场整顿 | |  |
| 3 | 架桥机应该进行监督检验，设备目前处于停用状态，下次启用前进行监督检验，持续跟踪。 | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |