项目编号：0137-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡天王机械有限责任公司

审核员：                               审核日期： 2022.9.8

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生,满足要求。 主要产品为陕西法士特齿轮集团公司配套件加工，技术部按图纸技术要求识别了测量要求并转化为计量要求；顾客对产品质量反馈信息满意。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门和生产车间共有5项指标可测量，每半年由办公室统计考核，查2022年1-8月的统计结果均达到目标要求。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业2022年8月25日开展了测量管理体系评审，会议由公司总经理鲁刚主持，由管理者代表黎张礼汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的改进要求落实了责任部门。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，品管部对主要外部供方进行了评价，提供2022年7月18日与江苏世通仪器检测服务有限公司签订的服务合同，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》，公司主要测量设备有千分尺、游标卡尺和万能角度尺等共有计量器具146台件。 测量设备均已纳入测量设备台账管理。 抽查，出厂编号15848000103，覆层测厚仪，B类测量设备，经江苏世通仪器检测服务有限公司2022.8.25校准。设备上已粘贴确认标签。 抽查，出厂编号H04422，游标卡尺B类测量设备，经江苏世通仪器检测服务有限公司2022.8.25校准，设备上已粘贴确认标签。 抽查，出厂编号30319116，三坐标测量机，A类测量设备，经江苏世通仪器检测服务有限公司2022.8.25校准，设备上已粘贴确认标签。符合标准和公司文件要求。 详见《测量设备量值溯源抽查表》 该公司对测量环境无特殊要求。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查低倒档拨叉轴外圆检验测量过程的测量要求识别正确，配备的数显微米千分尺 ，已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。详见《计量要求导出验证记录表》。 查品管部，编号：30319116三坐标测量机，经2022年8月25日校准，确认满足要求； 查数显微米千分尺，编号：50629温控表，经2022年8月25日校准，确认满足要求； 查生产部，编号：155320，外径千分尺，经2022年8月25日校准，确认满足要求； | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 2022年未增加新的关键测量过程，提供《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《低倒档拨叉轴外圆检验测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查低倒档拨叉轴外圆检验测量过程不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度分析报告》。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每年对陕西法士特齿轮集团公司发出满意度调查函，反馈信息均为满意 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2022年08月15日组织了公司测量管理体系，内审组对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于8月19日完成整改。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查低倒档拨叉轴外圆检验测量过程的监视每月进行一次。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：审核品管部发现，编号181151283三点内径千分尺没有依据2020年9月14日的校准结果实施验证；不符合GB/T19022标准条款7.1.1要求；企业对不符合组织了纠正，1.对该计量器具进行了验证；2.举一反三对所有计量器具进行排查避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2022年管理评审提出的改进措施均已落实。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2021年度耗能112吨标准煤，配备了2台电能表精度等级0.5和1.0级满足GB/17167的要求4.3条款。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：合同编号BFXS20220201，签订时间2022年2月1日与宝鸡法士特齿轮有限责任公司签订的汽车变速箱零部件(铸造件、机加工件)的生产销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 。 | 办公室 技术部 品管部 生产部 | 否 |