编号：0173-2018-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 运城市鑫工机车附件制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 检验科 陪同人员:樊永博 |
| 不符合事实描述： 查，编号F56219，（100-250）mm，分度值0.01mm内径百分表，检定证书有效期为：2019.9.16，不能提供有效检定证书。不符合认证审核准则条款号：\_\_ GB/T 19022-2003标准7.3.2 条款 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施: 及时联系运城市质量技术监督检验测试所，并对公司内所有计量器具进行排查，确保计量器具的溯源性。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: |

可另附页