## 精度测量
附C 探管井斜角测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 探管井斜角过程 |  |  | 被测参数: |  | 井斜角（90）°±0.1︒ |  |  | 公差： |  | T=0.2︒
测量仪器： |  | 测斜仪校验台 |  |  | 测量范围: |  | (0-360）° |  |  | 允许誤差： |  | ±0.033°
核查物件: |  | 探管 |  |  | 监控方式： |  | 使用测斜仪校验台
日 期： |  | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-05-07 | 2022-05-09
测 量 值 | 1 | 89.98 | 89.97 | 89.96 | 89.96 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.96 | 89.97 | 89.97
| 2 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.97 | 89.97 | 89.96 | 89.97
| 3 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.98 | 89.96 | 89.97 | 89.96 | 89.97 | 89.98 | 89.97 | 89.97 | 89.98
| 4 | 89.97 | 89.97 | 89.96 | 89.96 | 89.98 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.97 | 89.98 | 89.97 | 89.97
| 5 | 89.96 | 89.97 | 89.96 | 89.96 | 89.97 | 89.96 | 89.96 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97
平均值(X) |  | 89.968 | 89.968 | 89.962 | 89.964 | 89.968 | 89.964 | 89.962 | 89.966 | 89.972 | 89.97 | 89.968 | 89.972
全距（R) |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| X | 2022-04-06: 89.967; 2022-04-08: UCLx=X+A2R; 2022-04-13: 89.9747; 2022-04-19: A2; 2022-04-21: 0.577; 2022-04-28: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-04-06: 0.013333; 2022-04-08: LCLx=X-A2R; 2022-04-13: 89.9593; 2022-04-19: D3; 2022-04-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.028187 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967 | 89.967
UCLx |  | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747 | 89.9747
LCLx |  | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593 | 89.9593
R均值 |  | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333
UCLr |  | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187 | 0.028187
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-04-07: 米秀勇; 2022-04-21: 审核：; 2022-04-27: 芮妍