项目编号：0354-2021-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：上海宝鸟服饰有限公司

审核员：                      审核日期：2022年9月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品管部组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，信息部、采购部、物流计划部通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《面料径向缩率检验计量要求导出和计量验证记录》内容。 | 信息部、采购部、物流计划部、财务部 | 不列入 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。采购部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源上海市松江区计量质量检测所和上海市计量测试技术研究院华东国家计 量测试中心。采购部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 信息部、采购部、物流计划部、财务部 | 不列入 |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 采购部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，查2022年一季度顾客满意度调查，满意度为99.3%。 | 信息部、采购部、物流计划部、财务部 | 不列入 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要能耗品种为：2021年耗电378260千瓦时、耗天然气171039立方米、水耗112326吨等，2021年总能耗折合标煤713.54吨,不是重点用能单位。 | 财务部 | 不列入 |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备20台件，电能表15台件、水表5台件，实际配备20台件，配备率满足要求。 | 财务部 | 不列入 |
| 6 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能配备的测量设备电能表，0.5级准确度等级满足要求。按配备率100%查验。进出次级用能配备的测量设备电能表、水表，电能表2.0级，水表2.0级，准确度等级满足要求。按配备率80%查验。 | 财务部 | 不列入 |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的能源测量设备均已经能源提供部门校准。 | 财务部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 财务部为能源计量管理部门，对能源计量进行统计数、平衡、分析和考核，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 财务部 | 不列入 |
| 9 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查男女西服、工作服产品的销售合同，合同编号：哈产采（2022）第205号。与哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司签订的合同，签订时间2022年4月20日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的质量保修及售后服务做了承诺。 | 西服生产部 | 不列入 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行