[image: image1.png]A%



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0354-2021-2022
审核员监督审核记录(二)

企业名称：上海宝鸟服饰有限公司

审核员： [image: image2.png]


                                  审核日期：2022年08月09日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业43台测量设备已登记舰帐。抽查编号为21-1001096的压力表2022.03.28日检定合格。查出厂编号为21-1001396的压力表2022年03月28日检定合格。编号为BN-001的钢直尺2022年03月07日检定合格，编号为583549的管形测力计2022年03月08日，编号为无编号的钢直尺2022年03月07日。符合测量设备管理要求。
现场标识、台账信息和证书一致。
测量设备使用环境条件，满足要求。  

企业未建最高计量标准，测量设备全部溯源至《上海市松江区计量质量检测所》和《上海市计量测试技术研究院》、《华东国家计量测试中心》等机构。资质、授权范围等符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

	衬衫生产部

综合部

西服生产部

产品研发部
	不列入



	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	抽查：关键（高度）《面料经向缩率检验》测量过程，已识别，测量设备已检定,验证满足要求,《衣长》测量过程，已识别，测量设备已检定,验证满足要求，《总肩宽》测量过程，已识别，测量设备已检定,验证满足要求。查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	衬衫生产部

综合部

西服生产部

产品研发部

	不列入



	3
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4 外部供方
	查企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。采购部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源上海市松江区计量质量检测所和上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心。购部对其资质、授权范围等进行了确认。
	衬衫生产部

综合部

西服生产部

产品研发部

	不列入



	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	    企业没有新增关键测量过程，查关键（高度）《面料经向缩率检验》测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。

祥见《测量过程控制检查表》及附件
	衬衫生产部

综合部

西服生产部

产品研发部

	不列入



	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了关键（高度）《面料经向缩率检验》测量过程等关键测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。
	衬衫生产部

综合部

西服生产部

产品研发部
	不列入



	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	 8.2.2顾客满意
	采购部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，查2022年一季度顾客满意度调查，满意度为99.3%。
	衬衫生产部

综合部

西服生产部

产品研发部
	不列入




 1 / 3

