[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1052-2022l
审核员现场审核记录二

企业名称：铜陵有色兴铜机电制造有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年 09月18日下午 ~ 09月19 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	审核中询问营销部、质检部、生产部（生产车间）等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。
	营销部、质检部、生产部
	无

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	   质检部已组织相关部门识别了企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。

物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	营销部、质检部、生产部
	无

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：XT/MR-5.3-01,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 
	质检部
	无

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	质检部的文件编号：XT/MM-2022测量管理体系管理手册;使用的国家标准GB/T 5843-2003《凸轮联轴器》、GB/T5272-2002《梅花形弹性联轴器》技术文件盖有受控章现行有效。
	质检部


	无

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。企业的测量设备无测量软件。
	生产部

	无

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了《测量记录管理程序》。

抽查了部分测量过程记录：

记录1、原材料检验记录，编号：XT-JL-01，产品名称：滑轮芯轴，外观、规格、数量、抽检、验证项目、批号、结论、检验员等；

记录2、过程检验记录，编号：XT-JL-02,产品名称：联轴器；外观、批号、检查项目、结论、检验员等。

记录3、出厂检验报告，编号：XT-JL-03,产品名称：联轴器，外观、规格、订单数量、测试项目、结论、检验员等。

记录保存期限3年。
	生产部
	无

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查见《测量设备台账》有测量设备15台件测量设备，进行了A、B、C分类管理，其中A类4台、B类11台。 

抽查生产部使用的游标卡尺，型号规格：0-300mm，器具编号：800147，校准日期2022年08月09日，有效期2023年08月08日。

抽查生产部使用的外径千分尺,型号:75-100mm，器具编号：0661,校准日期2022年08月09日，有效期2023年08月08日。   

抽查生产部使用的内径千分尺，型号：0-600mm，器具编号：120172905，校准日期2022年08月09日，有效期2023年08月08日。

抽查生产部使用的压力表，型号：0-1.6Mpa，器具编号：20220320，校准日期2022年08月07日，有效期2023年08月06日有效期2023年08月08日。

抽查生产部使用的深度游标卡尺，型号：0-300mm，器具编号：01120015，已列入《测量设备台帐》管理，但未送检溯源，不符合7.3.2要求。

企业未建立最高计量标准装置，测量设备由深圳中电计量测试技术有限公司进行校准。设备处于有效检定状态，现场标识、台账信息和证书一致，生产部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

   生产现场在用的测量设备对使用环境无特殊要求。
	生产部
	01

	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查见1份“外部合格服务方清单”提供了测量供方调查评价记录表。合格供方：深圳中电计量测试技术有限公司。证书注册号：CNAS L10466。
	营销部
	无

	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	   企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，共识别了12个测量过程，2个重要测量过程。
重点抽查了重要测量过程：“组轴外径检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。

详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质检部
生产部
	无

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查“组轴外径检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。
详见附件《测量不确定度评定报告》
	质检部
	无

	12
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年5月5日质检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，发出5份调查表，收回5份。内部顾客满意度为97.5%，达到目标95%的要求；外部顾客满意度为97.0%。达到目标90%的要求，满足要求。
	质检部

生产部


	无

	13
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	质检部
	无

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	相关部门的相关记录中计量单位使用未发现不正确。企业新购的空压机、储气罐（安全阀压力表），压力表属于强制检定测量设备，设备还未投入使用。企业的产品不是定量包装产品。
	质检部
生产部
营销部
	无

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年9月至2022年8月全年共用水14946吨，用电134600千瓦时，折合消耗16.54吨标准煤， 不是重点耗能企业。
	生产部

	无

	16
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查买卖合同（A），合同编号：1111BJJYH2204008，品名：干雾抑尘冷却增湿机装置。签订时间2022年04月12日； 

抽查买卖合同（B2），合同编号：5111BJCX2110075，品名：侧吹炉渣口小溜槽。签订时间2022年05月27日。公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	营销部
	无

	17
	安全环保管理
	
	企业车间有特种设备 5台。

抽查生产部使用的电动单梁起重机，型号规格：LD5-16.38A3，使用登记证编号：起17皖G00148(20)，检验日期2022年05月11日，检测单位：铜陵市特种设备监督检验中心。

抽查生产部使用的电动单梁起重机，型号规格：LD10-16.38A3，使用登记证编号：起17皖G0331(12)，检验日期2022年05月11日，检测单位：铜陵市特种设备监督检验中心。

抽查生产部使用的电动单梁起重机，型号规格：LD10-18.38A3，使用登记证编号：起17皖G0048(14)，检验日期2022年05月11日，检测单位：铜陵市特种设备监督检验中心。

企业生产工艺简单，无水、大气等环境污染。
	生产部
	无


 2 / 5

