编号：0893-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 纸张白度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 白度≥87% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JF-ZY02-2018《成品检验作业指导书》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 纸张白度要求≥87% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 白度仪 /B21061259 |  | ZB-B |  | ≤0.5% |  | Z20226-I120737G | 2022.05.17 |
| 计量验证记录 根据国标GB/T7974-2013要求纸张白度检测选用波长为457nm，，本公司选用白度仪波长为457nm，符合国标要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员： 张桂林 验证日期： 2022 年 05月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别满足了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经过检定/校准，并确认符合产品要求。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年09月15日至09月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |