**测量设备溯源抽查表**

编号：0974-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 安徽海通塑胶科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | JTSS-011 | (0-150)mm | ±0.03 mm | 量块4等 | 德清县质量技术监督检测中心 | 2022.03.14 | √ |
| 安全生产部 | 电子万能试验机 | JTSS-003 | WDW-20 | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.04 | √ |
| 质检部 | 维卡热变形试验机 | JTSS-001 | RV-300CT | ±0.5℃ | 温湿度巡检仪*U=*（0.07~0.08）**℃**K=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.04 | √ |
| 质检部 | 测厚仪 | JTSS-012 | (0-20)mm | 0.1mm | 量块4等 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.12 | √ |
| 质检部 | 管材静液压试验机 | JTSS-005 | XGY-10B-Ⅲ | 0.001Mpa | 精密数字压力表*Urelv=*0.1%K=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.05.04 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托德清县质量技术监督检测中心、苏州国方校准测试技术有限公司等机构进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 09月 23日审核员签字： 说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字： 0ed8b3414e6f1ac1f1b27d3c1ade7f5 |