编号：0625-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 河北恒源线缆有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:柴娜茹 | | | |
| 不符合事实描述：  查质检部测量设备台账，没有标注计量特性，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备 条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准中6.3.1 测量设备 条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名) 李修权 陪同人员(签名) 签名图片  企业部门代表（签名） 签名图片  日期:2022年09月17日 | | | |
| 纠正措施:  1、将电子秤电子吊秤列入测量设备管理台账中，以满足GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备 条款的要求。  2、同时对测量设备台账其他内容进行检查，保证不再发生类似的问题。  企业部门代表签名: 签名图片 审核员签名:李修权 | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。  审核组代表签名:李修权 日期:2022年09月17日 | | | |

可另附页