编号：0124-2018-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 西安思坦仪器股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量安环部 陪同人员:田晓霞 |
| 不符合事实描述： 查编号R-7.1/01计量确认记录，缺少对编号C010700数字示波器计量特性要求的规定。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准7.1.1c0183d15897d8cab28562708f8ddd10不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.9.19 |
| 纠正措施: 质量安环部负责完成该示波器的计量特性要求的规定设计。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核组代表签名: 日期:2022.9.19 |

可另附页