不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **天津市多拉达科技有限公司** | **陪同人员** | **崔相梅** |
| **受审核部门** | **生技部** | **预计整改完成日期** | **2022.10.15** |
| **不符合事实描述:****未提供储气罐用安全阀特种设备检验报告。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 7.1.3****□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　■一般****C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1665211172(1).png审核员：  审核组长：** **受审核方代表：****日 期： 2022.9.25 日 期： 2022.9.25 日 期：2022.9.25**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**1. **已完成安全阀检测，并出具检测报告**
2. **已完成相关条款培训**
3. **纠正措施验证有效**

 **审核员：  日期：2022.10.15**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表：**

 **日期:**



