编 号：0170-2018-2019

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司AA |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 3.19 （2019.1-2019.11） |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 3 | 4 | 4 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 准确度等级是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 审核情况说明： 企业能源品种主要有：电力、蒸汽、水等，查2019年（1-11月份）消耗总标煤为3.19万吨。企业建立了能源管理制度，明确生产管理部是公司能源的主管部门。生产管理部对能源数据采集进行维护。确保数据采集正确，生产管理部测量数据汇总、平衡、分析考核。查进出用能单位应配3台件实配3台，进出主要次级用能单位应配71台件实配71台件，配备率100%。主要用能设备应配17台件，实配17台件，配备率100%。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的ISO50001:2011能源管理体系认证，有效期至2021年2月11日。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |