项目编号：0097-2020-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：江苏文凤化纤集团有限公司

审核员：  吴素平                                              审核日期2022年09月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业受国际大环境疫情的影响，生产订单下滑，但企业这期间加强内部基础工作管理，测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业的产品无新增。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查B/0版JSWF/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，有具体指标可测量，每半年统计一次，查2022年上半年《测量目标完成情况表》已由办公室统计考核，均达标。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制的B/0版JSWF/MP-11-2020《外部供方管理控制程序》 规定了质检部对委托检定/校准及提供检测服务单位的调查、评价、选择和监视；组织外来服务单位的名单的评审；供销部参与外购测量设备的供方调查、评价、选择和监视，组织测量设备外部供方名单的评审；测量设备使用部门的人员向质检部反馈外购测量设备和外协检测服务的质量信息。质检部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。 编制了《合格供方名录》、《合格供方再评价表》，保存了资质证书，检查其中提供校准/检定服务的：江苏银河计量检测有限公司，海安市综合检验检测中心二家服方供方进行了管理和再评价，符合要求。 | 供销部 质检部 | 否 |
| 4 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 检查了企业提供的内审资料：企业于2022年02月(25-26）日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核,审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告、不符合报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现二项次要不符合项，并在规定时间内完成了纠正措施，审核组对纠正措施的有效性进行验证，满足要求。 检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年03月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理孙斌主持，根据管理评审内容的要求，管代吴守国及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审输出两条事项，制定了《2022年管理评审输出事项改善报告》，输出两项事项，规定了责任部门、实施对策、效果确认正在实施中，满足要求。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的B/0版JSWF/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，规定质检部负责内部顾客满意度的调查和分析，供销部负责外部顾客满意度调查和分析。 2022年06月02日采用发放调查内部顾客满意度调查的方式进行，目标要求≥80%，实际为88.9%；2022年上半年外部顾客满意度调查采用顾客满意度调查表调查方式，目标≥88%，实际88.94%，满足目标要求。 | 供销部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件纤维强度检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度对企业外审中未发现不符合情况。 审核中对企业内审中发现的二项不符合项的纠正措施有效性进行了现场验证，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业强检计量器具共26台件，用于安全防护的压力表16只，用于贸易结算的电子台秤10台，都进行了强制检定，在有效期内使用，抽查了其中:出厂编号20117338634，（0-1.6）MPa,1.6级的压力表，有效期至2023年01月12日；出厂编号077356，型号XK3190-A12+E,Ⅲ级电子台秤，有效期至2022年12月28日；均在有效期内使用，满足要求。 | 办公室 质检部 供销部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，提升企业内部管理水平。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的机构及资质无任何变化。 | 办公室 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查两份合同：1.企业与北京邦维高科新材料科技股份有限公司买卖合同，合同编号HA20220526D，签订时间2022年05月26日。产品：锦纶6FDY/210D/136F；2. 企业与诸暨玖俪针织有限公司买卖合同，合同编号HA20220606FP，签订时间2022年06月06日。产品：HOY、30D/12F/A/AA，买卖售合同中的产品，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 | 否 |