## 4月份检测能力评定表
检测能力比对评定表
设备名称 |  | 型号规格/测量范围 |  | 扩展不确定度/最大允许误差/准确度等级
电子台秤 |  | （0-200）kg |  | ±0.075kg
检测参数名称 |  | 特性参数/ 测量范围 |  | 依据的技术标准
电动车整体称重 |  | ≤55kg |  | GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB/T12742-1991《自行车检测设备和器具技术条件》
序号 | 第一次 测量值 （ χ1 ） |  | 第二次 测量值 （ χ2 ） |  | 判定公式
1 | 52.05 |  | 52.05 |  | ―第一个人员测得数值的平均值 ―第二个人员测得数值的平均值 U—比对样件测量结果的不确定度
2 | 52.05 |  | 52.05
3 | 52.05 |  | 52.05
4 | 52.05 |  | 52
5 | 52.05 |  | 52.05
6 | 52.05 |  | 52.05
7 | 52 |  | 52
8 | 52.05 |  | 52.05
9 | 52.05 |  | 52.05
10 | 52.05 |  | 52.05 |  | En值的评价标准
平均值 | 52.045 |  | 52.04 |  | 当 ∣En∣≤ 1 结果“满意”，无需采取进一步措施； ∣En∣ > 1 结果“不满意”，产生措施信号。
测量人员 | 陈帅 |  | 卢宇晨
测量结果的不确定度 | U1 =0.096 |  | U2 =0.096
测量日期 | 2022.4.6 |  | 2022.4.6
温度℃ 湿度%RH | 25℃/56%RH |  | 25℃/56%RH
差值 | 0.005 |  |  | En=0.0375
验证结论 | 满意
评定人员 | 陈帅 |  | 评定日期 |  | 2022 年 4 月 6 日

## 9月份检测能力评定表
检测能力比对评定表
设备名称 |  | 型号规格/测量范围 |  | 扩展不确定度/最大允许误差/准确度等级
电子台秤 |  | （0-200）kg |  | ±0.075kg
检测参数名称 |  | 特性参数/ 测量范围 |  | 依据的技术标准
电动车整体称重 |  | ≤55kg |  | GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB/T12742-1991《自行车检测设备和器具技术条件》
序号 | 第一次 测量值 （ χ1 ） |  | 第二次 测量值 （ χ2 ） |  | 判定公式
1 | 53.05 |  | 53.05 |  | ―第一个人员测得数值的平均值 ―第二个人员测得数值的平均值 U—比对样件测量结果的不确定度
2 | 53.05 |  | 53.05
3 | 53.05 |  | 53.05
4 | 53.05 |  | 53.05
5 | 53.05 |  | 53
6 | 53.05 |  | 53.05
7 | 53.05 |  | 53.05
8 | 53 |  | 53.05
9 | 53 |  | 53.05
10 | 53 |  | 53.05 |  | En值的评价标准
平均值 | 53.035 |  | 53.045 |  | 当 ∣En∣≤ 1 结果“满意”，无需采取进一步措施； ∣En∣ > 1 结果“不满意”，产生措施信号。
测量人员 | 陈帅 |  | 卢宇晨
测量结果的不确定度 | U1 =0.096 |  | U2 =0.096
测量日期 | 2022.9.5 |  | 2022.9.5
温度℃ 湿度%RH | 25℃/56%RH |  | 25℃/56%RH
差值 | 0.01 |  |  | En=0.0738
验证结论 | 满意
评定人员 | 陈帅 |  | 评定日期 |  | 2022 年 9 月 5 日